# ПАСПОРТ

ВНИМАНИЕ: перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Нарушение требований вышеуказанной инструкции влечёт за собой прекращение гарантийных обязательств перед покупателем.

Стул круглый для массажиста

|  | Назначение: Предназначены для размещения медицинского персонала и отдыха пациентов, помогают массажисту избегать чрезмерной нагрузки, дают отдых ногам и снимают усталость с рук | Правила ухода за изделием: Чистку изделия нужно осуществлять только с использованием специальных щадящих чистящих средств, не содержащих хлора и органические растворители Способ дезинфекции – следует провести двукратное протирание с интервалом в 15 минут дезинфицирующими средствами. |
| --- | --- | --- |
|  | Показания к применению: Применяют для отдыха и снижения нагрузки на массажиста и другой медицинский персонал. |  |
|  |  | Гарантия производителя: Гарантийный срок на изделие: 1 год. Срок службы: не менее 1 года. При использовании подушки свыше срока службы возможна деформация изделия и снижение лечебного эффекта. Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффективное и безопасное использование изделия. Гарантия не распространяется на искуственную кожу, для покрытия товара. |
|  | Ограничения и противопоказания к применению: Отсутствуют |  |
|  | Требования к персоналу, эксплуатирующему данное изделие: Требований в данном разделе нет | Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей. |
|  |  | Условия транспортирования: Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах |
|  | Правило использования: Перед использованием снимите с изделия полиэтиленовый мешок. При температуре воздуха ниже 1˚С возможно уплотнение пенополиуретана. Поэтому не рекомендуется использовать стулья при температуре ниже 1˚С более 1 часа. Свойства пенополиуретана восстанавливаются после нагревания подушки стула до комнатной температуры. Для предотвращения деформации изделия не следует скручивать или складывать Изделие требует своевременной (в зависимости от загрязнения) стирки, дезинфекции и сушки |  |
|  |  | Способ утилизации: Изделие утилизируется вместе с бытовым мусором. |
|  |  | Дата; Кол-во; Печать. |